山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-5 | 24 | 8.15 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-5 35t 锅炉 | 0:00 | 26.14 | 31.65 | 356.2 |  |
|  | 1:00 | 25.77 | 46.64 | 317.8 |  |
|  | 2:00 | 25.76 | 36.82 | 326.9 |  |
|  | 3:00 | 25.35 | 34.18 | 331.7 |  |
|  | 4:00 | 25.18 | 38.97 | 322.9 |  |
|  | 5:00 | 24.70 | 34.85 | 292.9 |  |
|  | 6:00 | 25.19 | 45.90 | 286.0 |  |
|  | 7:00 | 25.12 | 58.48 | 317.2 |  |
|  | 8:00 | 27.12 | 53.13 | 367.5 |  |
|  | 9:00 | 27.39 | 66.79 | 261.6 |  |
|  | 10:00 | 27.12 | 53.13 | 281.2 |  |
|  | 11:00 | 27.08 | 31.59 | 298.1 |  |
|  | 12:00 | 27.43 | 42.89 | 340.2 |  |
|  | 13:00 | 27.25 | 47.71 | 294.8 |  |
|  | 14:00 | 27.36 | 49.54 | 279.5 |  |
|  | 15:00 | 26.16 | 45.03 | 329.7 |  |
|  | 16:00 | 27.28 | 40.61 | 378.8 |  |
|  | 17:00 | 27.24 | 47.83 | 354.8 |  |
|  | 18:00 | 27.40 | 47.61 | 348.8 |  |
|  | 19:00 | 28.05 | 54.46 | 339.1 |  |
|  | 20:00 | 28.18 | 65.17 | 307.5 |  |
|  | 21:00 | 27.77 | 46.30 | 322.8 |  |
|  | 22:00 | 27.50 | 51.05 | 376.2 |  |
|  | 23:00 | 26.97 | 31.16 | 325.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |