山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-9 | 22 | 15.43 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-9 35t 锅炉 | 0:00 | 28.01 | 57.50 | 399.8 |  |
|  | 1:00 | 27.30 | 47.39 | 330.9 |  |
|  | 2:00 | 28.44 | 44.03 | 349.1 |  |
|  | 3:00 | 28.60 | 46.78 | 316.8 |  |
|  | 4:00 | 28.75 | 46.03 | 300.3 |  |
|  | 5:00 | 29.18 | 38.42 | 259.5 |  |
|  | 6:00 | 28.78 | 41.90 | 295.1 |  |
|  | 7:00 | 29.48 | 45.07 | 238.3 |  |
|  | 8:00 | 31.24 | 52.52 | 166.9 |  |
|  | 9:00 | 29.66 | 55.01 | 303.1 |  |
|  | 10:00 | 29.18 | 61.32 | 315.9 |  |
|  | 11:00 | 28.68 | 51.18 | 336.4 |  |
|  | 12:00 | 28.21 | 56.59 | 394.3 |  |
|  | 13:00 | 27.95 | 36.09 | 331.5 |  |
|  | 14:00 | 27.78 | 39.53 | 326.3 |  |
|  | 15:00 | 27.85 | 46.36 | 348.0 |  |
|  | 16:00 | 27.91 | 46.11 | 414.3 |  |
|  | 17:00 | 28.02 | 53.59 | 339.2 |  |
|  | 18:00 | 28.33 | 66.11 | 341.1 |  |
|  | 19:00 | 28.21 | 34.96 | 384.7 |  |
|  | 20:00 | 28.54 | 36.34 | 352.0 |  |
|  | 21:00 | 28.54 | 49.25 | 305.6 |  |
|  | 22:00 | 27.81 | 51.15 | 365.2 |  |
|  | 23:00 | 27.74 | 43.05 | 422.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |