山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-15 | 22 | 14.73 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-15 35t 锅炉 | 0:00 | 29.50 | 31.69 | 402.4 |  |
|  | 1:00 | 32.07 | 43.88 | 272.9 |  |
|  | 2:00 | 32.03 | 44.76 | 315.0 |  |
|  | 3:00 | 33.07 | 40.31 | 122.1 |  |
|  | 4:00 | 34.36 | 47.60 | 195.6 |  |
|  | 5:00 | 32.73 | 42.79 | 284.1 |  |
|  | 6:00 | 32.26 | 45.89 | 301.9 |  |
|  | 7:00 | 32.81 | 41.92 | 328.2 |  |
|  | 8:00 | 33.13 | 47.53 | 355.0 |  |
|  | 9:00 | 32.64 | 39.53 | 352.7 |  |
|  | 10:00 | 30.53 | 39.75 | 351.3 |  |
|  | 11:00 | 29.75 | 41.69 | 363.6 |  |
|  | 12:00 | 29.73 | 33.15 | 389.1 |  |
|  | 13:00 | 30.45 | 36.60 | 370.2 |  |
|  | 14:00 | 30.02 | 28.52 | 359.0 |  |
|  | 15:00 | 30.75 | 40.94 | 341.1 |  |
|  | 16:00 | 30.44 | 35.13 | 348.2 |  |
|  | 17:00 | 30.24 | 39.56 | 298.6 |  |
|  | 18:00 | 29.96 | 33.57 | 301.9 |  |
|  | 19:00 | 29.78 | 45.02 | 311.2 |  |
|  | 20:00 | 29.80 | 49.32 | 361.9 |  |
|  | 21:00 | 30.34 | 45.67 | 385.2 |  |
|  | 22:00 | 30.87 | 51.00 | 320.8 |  |
|  | 23:00 | 29.90 | 45.75 | 340.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |