山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-20 | 28 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-20 35t 锅炉 | 0:00 | 27.56 | 31.21 | 365.7 |  |
|  | 1:00 | 29.60 | 56.11 | 305.8 |  |
|  | 2:00 | 28.77 | 40.35 | 363.3 |  |
|  | 3:00 | 28.43 | 27.60 | 393.3 |  |
|  | 4:00 | 29.05 | 36.91 | 347.6 |  |
|  | 5:00 | 29.25 | 39.63 | 336.4 |  |
|  | 6:00 | 28.89 | 38.56 | 361.4 |  |
|  | 7:00 | 29.08 | 37.82 | 431.5 |  |
|  | 8:00 | 28.75 | 38.35 | 403.6 |  |
|  | 9:00 | 28.63 | 38.32 | 302.8 |  |
|  | 10:00 | 28.80 | 49.29 | 304.8 |  |
|  | 11:00 | 28.40 | 38.48 | 335.3 |  |
|  | 12:00 | 28.60 | 39.38 | 370.4 |  |
|  | 13:00 | 28.41 | 57.40 | 413.1 |  |
|  | 14:00 | 28.06 | 52.57 | 327.9 |  |
|  | 15:00 | 28.38 | 38.96 | 342.0 |  |
|  | 16:00 | 28.76 | 42.81 | 342.9 |  |
|  | 17:00 | 29.31 | 48.09 | 354.2 |  |
|  | 18:00 | 28.50 | 51.42 | 354.2 |  |
|  | 19:00 | 27.65 | 33.74 | 397.6 |  |
|  | 20:00 | 27.67 | 29.43 | 406.0 |  |
|  | 21:00 | 28.32 | 34.70 | 348.8 |  |
|  | 22:00 | 28.01 | 41.90 | 320.8 |  |
|  | 23:00 | 27.29 | 35.88 | 106.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |