山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-22 | 30 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-22 35t 锅炉 | 0:00 | 27.96 | 32.68 | 344.8 |  |
|  | 1:00 | 28.92 | 45.66 | 299.8 |  |
|  | 2:00 | 29.54 | 45.20 | 335.0 |  |
|  | 3:00 | 29.18 | 45.31 | 337.0 |  |
|  | 4:00 | 29.51 | 39.24 | 314.0 |  |
|  | 5:00 | 29.03 | 40.47 | 310.5 |  |
|  | 6:00 | 29.40 | 41.11 | 343.7 |  |
|  | 7:00 | 30.03 | 42.88 | 300.3 |  |
|  | 8:00 | 29.67 | 41.33 | 403.2 |  |
|  | 9:00 | 30.48 | 43.89 | 296.7 |  |
|  | 10:00 | 28.72 | 46.36 | 355.1 |  |
|  | 11:00 | 27.78 | 45.89 | 381.8 |  |
|  | 12:00 | 27.83 | 35.41 | 363.5 |  |
|  | 13:00 | 28.25 | 29.55 | 333.0 |  |
|  | 14:00 | 28.55 | 45.46 | 307.6 |  |
|  | 15:00 | 28.39 | 43.68 | 321.2 |  |
|  | 16:00 | 28.73 | 44.22 | 314.9 |  |
|  | 17:00 | 28.73 | 42.88 | 293.0 |  |
|  | 18:00 | 28.91 | 45.02 | 397.1 |  |
|  | 19:00 | 29.21 | 48.63 | 304.4 |  |
|  | 20:00 | 29.97 | 43.29 | 301.0 |  |
|  | 21:00 | 29.33 | 51.69 | 278.0 |  |
|  | 22:00 | 28.69 | 46.63 | 323.5 |  |
|  | 23:00 | 28.04 | 37.05 | 307.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |