山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-24 | 20 | 11.59 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-24 35t 锅炉 | 0:00 | 29.85 | 39.85 | 398.1 |  |
|  | 1:00 | 29.64 | 35.34 | 244.1 |  |
|  | 2:00 | 30.89 | 35.39 | 248.6 |  |
|  | 3:00 | 31.17 | 44.80 | 217.8 |  |
|  | 4:00 | 30.22 | 50.45 | 298.2 |  |
|  | 5:00 | 29.40 | 42.20 | 281.8 |  |
|  | 6:00 | 28.85 | 30.72 | 282.1 |  |
|  | 7:00 | 29.06 | 31.90 | 308.2 |  |
|  | 8:00 | 29.36 | 30.70 | 339.6 |  |
|  | 9:00 | 29.08 | 31.25 | 292.1 |  |
|  | 10:00 | 29.07 | 36.99 | 293.5 |  |
|  | 11:00 | 29.15 | 37.05 | 295.9 |  |
|  | 12:00 | 29.82 | 35.70 | 370.8 |  |
|  | 13:00 | 29.51 | 31.45 | 362.5 |  |
|  | 14:00 | 29.85 | 29.31 | 337.9 |  |
|  | 15:00 | 30.41 | 31.73 | 344.0 |  |
|  | 16:00 | 29.64 | 35.76 | 387.4 |  |
|  | 17:00 | 29.15 | 37.82 | 372.2 |  |
|  | 18:00 | 29.30 | 30.19 | 376.3 |  |
|  | 19:00 | 28.36 | 33.21 | 392.1 |  |
|  | 20:00 | 28.49 | 34.74 | 402.0 |  |
|  | 21:00 | 28.56 | 37.41 | 409.7 |  |
|  | 22:00 | 28.67 | 41.05 | 412.6 |  |
|  | 23:00 | 29.29 | 36.63 | 401.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 100 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |