山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-2 | 30 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-2 35t 锅炉 | 0:00 | 27.42 | 46.85 | 181.8 |  |
|  | 1:00 | 27.80 | 45.32 | 223.5 |  |
|  | 2:00 | 28.11 | 41.32 | 277.6 |  |
|  | 3:00 | 27.69 | 44.40 | 244.6 |  |
|  | 4:00 | 28.24 | 47.94 | 244.4 |  |
|  | 5:00 | 28.82 | 48.74 | 231.1 |  |
|  | 6:00 | 30.01 | 44.64 | 240.0 |  |
|  | 7:00 | 30.68 | 49.46 | 215.8 |  |
|  | 8:00 | 29.49 | 45.96 | 263.9 |  |
|  | 9:00 | 29.40 | 44.13 | 291.2 |  |
|  | 10:00 | 28.29 | 44.59 | 326.4 |  |
|  | 11:00 | 28.02 | 44.21 | 333.4 |  |
|  | 12:00 | 27.67 | 40.68 | 335.6 |  |
|  | 13:00 | 27.02 | 41.85 | 380.8 |  |
|  | 14:00 | 27.31 | 28.64 | 379.8 |  |
|  | 15:00 | 27.75 | 25.40 | 416.7 |  |
|  | 16:00 | 29.06 | 33.79 | 377.0 |  |
|  | 17:00 | 28.42 | 40.97 | 272.0 |  |
|  | 18:00 | 28.19 | 49.23 | 212.5 |  |
|  | 19:00 | 27.98 | 58.47 | 232.5 |  |
|  | 20:00 | 27.65 | 43.28 | 216.2 |  |
|  | 21:00 | 27.37 | 39.56 | 265.2 |  |
|  | 22:00 | 27.28 | 45.33 | 201.6 |  |
|  | 23:00 | 27.12 | 44.93 | 222.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |