山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-30 | 18 | 10.58 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-30 35t 锅炉 | 0:00 | 41.62 | 44.24 | 375.6 |  |
|  | 1:00 | 39.02 | 26.43 | 304.6 |  |
|  | 2:00 | 39.52 | 22.37 | 299.5 |  |
|  | 3:00 | 39.95 | 18.28 | 329.8 |  |
|  | 4:00 | 39.54 | 19.44 | 353.9 |  |
|  | 5:00 | 39.91 | 21.22 | 368.9 |  |
|  | 6:00 | 40.13 | 22.77 | 392.2 |  |
|  | 7:00 | 38.77 | 16.83 | 357.0 |  |
|  | 8:00 | 38.38 | 18.71 | 365.0 |  |
|  | 9:00 | 37.51 | 21.90 | 348.8 |  |
|  | 10:00 | 37.44 | 26.59 | 375.0 |  |
|  | 11:00 | 37.56 | 13.19 | 427.7 |  |
|  | 12:00 | 38.88 | 11.22 | 432.1 |  |
|  | 13:00 | 38.51 | 13.37 | 396.9 |  |
|  | 14:00 | 38.44 | 11.53 | 333.1 |  |
|  | 15:00 | 38.51 | 18.43 | 344.6 |  |
|  | 16:00 | 38.82 | 17.58 | 387.8 |  |
|  | 17:00 | 39.15 | 19.16 | 341.8 |  |
|  | 18:00 | 39.62 | 23.92 | 329.4 |  |
|  | 19:00 | 40.53 | 31.90 | 317.7 |  |
|  | 20:00 | 39.93 | 59.65 | 325.4 |  |
|  | 21:00 | 39.99 | 22.24 | 254.9 |  |
|  | 22:00 | 41.75 | 40.55 | 328.3 |  |
|  | 23:00 | 41.52 | 24.44 | 369.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |