山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-9 | 34 | 7.9 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-9 35t 锅炉 | 0:00 | 37.92 | 22.66 | 246.1 |  |
|  | 1:00 | 41.59 | 33.61 | 300.9 |  |
|  | 2:00 | 41.01 | 32.46 | 293.2 |  |
|  | 3:00 | 40.44 | 31.04 | 333.7 |  |
|  | 4:00 | 39.30 | 29.06 | 311.3 |  |
|  | 5:00 | 39.22 | 28.87 | 295.2 |  |
|  | 6:00 | 39.17 | 24.66 | 306.9 |  |
|  | 7:00 | 38.13 | 32.47 | 315.3 |  |
|  | 8:00 | 37.98 | 22.08 | 322.7 |  |
|  | 9:00 | 40.75 | 23.72 | 322.6 |  |
|  | 10:00 | 41.69 | 15.63 | 330.8 |  |
|  | 11:00 | 42.46 | 11.96 | 344.4 |  |
|  | 12:00 | 42.37 | 12.71 | 411.6 |  |
|  | 13:00 | 38.45 | 10.34 | 340.4 |  |
|  | 14:00 | 38.60 | 13.96 | 354.9 |  |
|  | 15:00 | 33.79 | 11.62 | 344.7 |  |
|  | 16:00 | 32.73 | 14.47 | 393.9 |  |
|  | 17:00 | 34.53 | 13.85 | 340.4 |  |
|  | 18:00 | 36.71 | 15.36 | 346.3 |  |
|  | 19:00 | 35.15 | 14.32 | 339.0 |  |
|  | 20:00 | 36.65 | 19.03 | 299.6 |  |
|  | 21:00 | 38.80 | 23.71 | 309.1 |  |
|  | 22:00 | 39.28 | 19.01 | 317.5 |  |
|  | 23:00 | 38.06 | 30.47 | 256.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |