山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-10 | 75 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-10 35t 锅炉 | 0:00 | 21.81 | 16.24 | 302.9 |  |
|  | 1:00 | 37.88 | 35.73 | 302.6 |  |
|  | 2:00 | 37.75 | 17.77 | 275.8 |  |
|  | 3:00 | 35.91 | 20.31 | 314.8 |  |
|  | 4:00 | 36.15 | 19.61 | 310.6 |  |
|  | 5:00 | 39.26 | 19.01 | 310.7 |  |
|  | 6:00 | 35.49 | 18.20 | 296.5 |  |
|  | 7:00 | 19.09 | 24.84 | 321.6 |  |
|  | 8:00 | 32.71 | 19.18 | 365.4 |  |
|  | 9:00 | 36.10 | 13.32 | 315.0 |  |
|  | 10:00 | 34.87 | 13.74 | 336.5 |  |
|  | 11:00 | 32.08 | 13.46 | 338.4 |  |
|  | 12:00 | 21.71 | 12.43 | 378.4 |  |
|  | 13:00 | 28.54 | 11.55 | 384.8 |  |
|  | 14:00 | 18.17 | 11.47 | 350.3 |  |
|  | 15:00 | 18.84 | 10.37 | 350.8 |  |
|  | 16:00 | 22.32 | 10.85 | 406.5 |  |
|  | 17:00 | 21.87 | 11.39 | 348.1 |  |
|  | 18:00 | 23.43 | 12.11 | 314.8 |  |
|  | 19:00 | 23.40 | 13.78 | 360.2 |  |
|  | 20:00 | 22.64 | 13.41 | 301.9 |  |
|  | 21:00 | 32.49 | 13.83 | 248.5 |  |
|  | 22:00 | 29.67 | 14.05 | 259.6 |  |
|  | 23:00 | 23.73 | 14.49 | 302.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |