山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-11 | 39 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-11 35t 锅炉 | 0:00 | 13.72 | 14.39 | 301.4 |  |
|  | 1:00 | 28.95 | 16.66 | 343.6 |  |
|  | 2:00 | 26.95 | 16.30 | 315.4 |  |
|  | 3:00 | 22.00 | 16.24 | 340.8 |  |
|  | 4:00 | 19.39 | 17.04 | 274.4 |  |
|  | 5:00 | 16.31 | 18.06 | 305.0 |  |
|  | 6:00 | 17.31 | 31.45 | 307.3 |  |
|  | 7:00 | 11.20 | 19.94 | 299.1 |  |
|  | 8:00 | 11.86 | 26.27 | 326.4 |  |
|  | 9:00 | 13.31 | 15.81 | 349.9 |  |
|  | 10:00 | 9.13 | 24.33 | 336.3 |  |
|  | 11:00 | 8.09 | 16.34 | 335.8 |  |
|  | 12:00 | 6.09 | 15.76 | 363.8 |  |
|  | 13:00 | 7.30 | 14.99 | 321.1 |  |
|  | 14:00 | 7.76 | 14.44 | 307.0 |  |
|  | 15:00 | 8.75 | 14.44 | 309.9 |  |
|  | 16:00 | 9.70 | 13.96 | 356.0 |  |
|  | 17:00 | 11.41 | 13.29 | 327.1 |  |
|  | 18:00 | 11.58 | 14.29 | 340.7 |  |
|  | 19:00 | 12.18 | 14.31 | 332.3 |  |
|  | 20:00 | 13.22 | 14.16 | 314.2 |  |
|  | 21:00 | 21.55 | 14.30 | 286.1 |  |
|  | 22:00 | 16.44 | 11.41 | 331.1 |  |
|  | 23:00 | 16.66 | 12.35 | 283.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |