山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-14 | 38 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-14 35t 锅炉 | 0:00 | 8.54 | 13.36 | 379.5 |  |
|  | 1:00 | 14.73 | 12.86 | 346.7 |  |
|  | 2:00 | 13.79 | 13.82 | 341.8 |  |
|  | 3:00 | 11.76 | 13.28 | 351.0 |  |
|  | 4:00 | 10.27 | 14.07 | 338.7 |  |
|  | 5:00 | 8.40 | 14.24 | 308.0 |  |
|  | 6:00 | 9.31 | 14.26 | 296.6 |  |
|  | 7:00 | 9.36 | 14.26 | 327.2 |  |
|  | 8:00 | 10.89 | 16.18 | 289.8 |  |
|  | 9:00 | 14.20 | 15.89 | 283.7 |  |
|  | 10:00 | 18.19 | 14.40 | 294.2 |  |
|  | 11:00 | 23.46 | 12.49 | 339.1 |  |
|  | 12:00 | 22.77 | 8.80 | 393.9 |  |
|  | 13:00 | 26.85 | 9.60 | 418.1 |  |
|  | 14:00 | 29.83 | 5.00 | 399.2 |  |
|  | 15:00 | 32.29 | 9.95 | 403.2 |  |
|  | 16:00 | 33.23 | 11.21 | 417.3 |  |
|  | 17:00 | 29.58 | 13.19 | 344.4 |  |
|  | 18:00 | 22.50 | 15.35 | 342.8 |  |
|  | 19:00 | 21.45 | 15.43 | 341.3 |  |
|  | 20:00 | 22.09 | 13.65 | 330.6 |  |
|  | 21:00 | 21.06 | 13.95 | 333.8 |  |
|  | 22:00 | 23.32 | 13.85 | 317.3 |  |
|  | 23:00 | 20.41 | 13.99 | 346.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |