山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-15 | 36 | 22.1 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-15 35t 锅炉 | 0:00 | 4.11 | 25.37 | 316.3 |  |
|  | 1:00 | 5.73 | 13.70 | 324.9 |  |
|  | 2:00 | 29.17 | 13.64 | 322.5 |  |
|  | 3:00 | 21.20 | 13.42 | 344.8 |  |
|  | 4:00 | 22.74 | 11.69 | 303.7 |  |
|  | 5:00 | 26.42 | 12.14 | 324.8 |  |
|  | 6:00 | 24.57 | 12.09 | 344.7 |  |
|  | 7:00 | 26.80 | 13.02 | 310.6 |  |
|  | 8:00 | 25.51 | 11.64 | 312.8 |  |
|  | 9:00 | 26.50 | 11.82 | 316.7 |  |
|  | 10:00 | 25.79 | 13.48 | 336.5 |  |
|  | 11:00 | 25.25 | 12.31 | 361.7 |  |
|  | 12:00 | 24.22 | 13.87 | 389.0 |  |
|  | 13:00 | 20.63 | 12.74 | 354.2 |  |
|  | 14:00 | 4.01 | 14.45 | 371.8 |  |
|  | 15:00 | 4.24 | 13.25 | 367.5 |  |
|  | 16:00 | 8.74 | 15.56 | 395.0 |  |
|  | 17:00 | 7.91 | 15.61 | 370.4 |  |
|  | 18:00 | 6.76 | 14.86 | 355.1 |  |
|  | 19:00 | 7.90 | 14.20 | 377.8 |  |
|  | 20:00 | 4.69 | 20.75 | 323.1 |  |
|  | 21:00 | 7.45 | 33.93 | 324.1 |  |
|  | 22:00 | 4.49 | 24.70 | 318.2 |  |
|  | 23:00 | 3.18 | 35.62 | 363.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |