山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-17 | 30 | 17.41 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-17 35t 锅炉 | 0:00 | 61.96 | 8.96 | 360.1 |  |
|  | 1:00 | 25.81 | 14.01 | 386.4 |  |
|  | 2:00 | 27.14 | 14.07 | 404.3 |  |
|  | 3:00 | 15.05 | 13.67 | 432.0 |  |
|  | 4:00 | 13.35 | 12.03 | 380.3 |  |
|  | 5:00 | 22.18 | 13.53 | 357.1 |  |
|  | 6:00 | 21.88 | 13.44 | 348.7 |  |
|  | 7:00 | 17.52 | 13.82 | 353.7 |  |
|  | 8:00 | 15.70 | 13.97 | 421.9 |  |
|  | 9:00 | 17.52 | 13.50 | 351.1 |  |
|  | 10:00 | 18.59 | 13.80 | 259.2 |  |
|  | 11:00 | 12.58 | 13.89 | 220.2 |  |
|  | 12:00 | 5.62 | 12.08 | 280.5 |  |
|  | 13:00 | 7.65 | 11.84 | 365.0 |  |
|  | 14:00 | 6.77 | 10.12 | 365.9 |  |
|  | 15:00 | 5.78 | 11.53 | 383.8 |  |
|  | 16:00 | 24.38 | 12.52 | 391.3 |  |
|  | 17:00 | 17.96 | 12.23 | 393.7 |  |
|  | 18:00 | 3.55 | 11.78 | 375.9 |  |
|  | 19:00 | 6.05 | 11.20 | 365.3 |  |
|  | 20:00 | 9.78 | 13.28 | 327.2 |  |
|  | 21:00 | 40.57 | 14.36 | 306.0 |  |
|  | 22:00 | 51.06 | 10.83 | 321.8 |  |
|  | 23:00 | 53.86 | 11.02 | 316.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |