山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-22 | 61 | 8.43 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-22 35t 锅炉 | 0:00 | 23.41 | 28.97 | 337.3 |  |
|  | 1:00 | 75.69 | 16.83 | 327.3 |  |
|  | 2:00 | 74.90 | 17.51 | 317.2 |  |
|  | 3:00 | 74.30 | 18.53 | 327.6 |  |
|  | 4:00 | 73.69 | 21.82 | 332.6 |  |
|  | 5:00 | 72.20 | 18.13 | 332.4 |  |
|  | 6:00 | 71.07 | 19.50 | 310.9 |  |
|  | 7:00 | 72.17 | 24.91 | 379.2 |  |
|  | 8:00 | 73.64 | 26.84 | 350.6 |  |
|  | 9:00 | 74.34 | 17.36 | 351.1 |  |
|  | 10:00 | 73.46 | 15.56 | 365.2 |  |
|  | 11:00 | 55.99 | 11.69 | 401.0 |  |
|  | 12:00 | 25.23 | 10.69 | 404.0 |  |
|  | 13:00 | 26.39 | 10.32 | 360.0 |  |
|  | 14:00 | 27.51 | 7.33 | 380.5 |  |
|  | 15:00 | 27.89 | 17.26 | 307.3 |  |
|  | 16:00 | 26.67 | 14.23 | 324.1 |  |
|  | 17:00 | 25.56 | 16.23 | 335.7 |  |
|  | 18:00 | 24.14 | 16.77 | 302.1 |  |
|  | 19:00 | 23.66 | 13.46 | 374.4 |  |
|  | 20:00 | 23.72 | 14.26 | 312.9 |  |
|  | 21:00 | 23.69 | 15.69 | 284.8 |  |
|  | 22:00 | 23.70 | 17.03 | 338.3 |  |
|  | 23:00 | 23.67 | 17.80 | 290.2 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |