山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-24 | 46 | 51.09 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-24 35t 锅炉 | 0:00 | 24.64 | 17.05 | 361.2 |  |
|  | 1:00 | 26.00 | 11.11 | 370.2 |  |
|  | 2:00 | 26.04 | 10.84 | 385.0 |  |
|  | 3:00 | 26.06 | 12.73 | 384.4 |  |
|  | 4:00 | 25.53 | 13.55 | 342.2 |  |
|  | 5:00 | 25.20 | 14.73 | 357.2 |  |
|  | 6:00 | 25.37 | 14.27 | 321.0 |  |
|  | 7:00 | 25.96 | 14.79 | 221.7 |  |
|  | 8:00 | 25.78 | 15.39 | 314.9 |  |
|  | 9:00 | 25.58 | 14.38 | 380.2 |  |
|  | 10:00 | 25.80 | 12.40 | 389.0 |  |
|  | 11:00 | 25.23 | 8.43 | 308.5 |  |
|  | 12:00 | 25.16 | 9.20 | 443.2 |  |
|  | 13:00 | 25.31 | 6.20 | 472.4 |  |
|  | 14:00 | 25.20 | 11.00 | 379.6 |  |
|  | 15:00 | 25.22 | 10.53 | 441.5 |  |
|  | 16:00 | 25.51 | 10.48 | 390.2 |  |
|  | 17:00 | 25.53 | 10.51 | 376.1 |  |
|  | 18:00 | 25.13 | 10.56 | 273.4 |  |
|  | 19:00 | 24.12 | 11.24 | 276.7 |  |
|  | 20:00 | 24.53 | 11.72 | 339.1 |  |
|  | 21:00 | 24.28 | 14.36 | 396.7 |  |
|  | 22:00 | 24.54 | 14.91 | 382.9 |  |
|  | 23:00 | 24.63 | 15.15 | 387.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |