山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-25 | 26 | 7.86 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-25 35t 锅炉 | 0:00 | 24.36 | 14.24 | 327.4 |  |
|  | 1:00 | 24.33 | 14.04 | 387.2 |  |
|  | 2:00 | 24.52 | 13.60 | 369.6 |  |
|  | 3:00 | 24.44 | 10.98 | 427.9 |  |
|  | 4:00 | 24.37 | 12.19 | 357.1 |  |
|  | 5:00 | 24.49 | 12.52 | 327.7 |  |
|  | 6:00 | 23.89 | 14.16 | 355.2 |  |
|  | 7:00 | 23.20 | 13.71 | 412.3 |  |
|  | 8:00 | 23.83 | 13.05 | 339.6 |  |
|  | 9:00 | 23.65 | 14.65 | 338.7 |  |
|  | 10:00 | 24.48 | 16.04 | 362.8 |  |
|  | 11:00 | 24.92 | 9.62 | 402.8 |  |
|  | 12:00 | 24.80 | 9.02 | 398.2 |  |
|  | 13:00 | 25.61 | 11.21 | 366.3 |  |
|  | 14:00 | 24.48 | 10.37 | 386.3 |  |
|  | 15:00 | 24.26 | 14.01 | 377.7 |  |
|  | 16:00 | 25.07 | 16.00 | 336.3 |  |
|  | 17:00 | 24.70 | 14.06 | 330.7 |  |
|  | 18:00 | 24.81 | 14.99 | 349.3 |  |
|  | 19:00 | 24.85 | 14.42 | 367.4 |  |
|  | 20:00 | 25.17 | 13.47 | 348.3 |  |
|  | 21:00 | 24.84 | 14.54 | 344.2 |  |
|  | 22:00 | 24.55 | 15.04 | 298.2 |  |
|  | 23:00 | 24.18 | 14.36 | 312.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |