山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-29 | 22 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-29 35t 锅炉 | 0:00 | 29.00 | 16.09 | 279.3 |  |
|  | 1:00 | 26.44 | 20.49 | 315.4 |  |
|  | 2:00 | 26.40 | 29.03 | 344.9 |  |
|  | 3:00 | 26.96 | 21.31 | 297.8 |  |
|  | 4:00 | 26.79 | 15.34 | 316.2 |  |
|  | 5:00 | 26.81 | 17.64 | 298.3 |  |
|  | 6:00 | 26.16 | 15.73 | 311.8 |  |
|  | 7:00 | 27.63 | 17.40 | 333.9 |  |
|  | 8:00 | 28.22 | 18.99 | 317.1 |  |
|  | 9:00 | 28.44 | 17.26 | 335.7 |  |
|  | 10:00 | 27.68 | 12.74 | 393.4 |  |
|  | 11:00 | 27.46 | 9.42 | 439.2 |  |
|  | 12:00 | 27.33 | 9.06 | 426.3 |  |
|  | 13:00 | 27.25 | 6.85 | 407.6 |  |
|  | 14:00 | 28.05 | 14.81 | 347.9 |  |
|  | 15:00 | 28.05 | 10.57 | 432.1 |  |
|  | 16:00 | 29.00 | 14.40 | 352.7 |  |
|  | 17:00 | 28.65 | 14.23 | 351.2 |  |
|  | 18:00 | 28.69 | 14.27 | 344.5 |  |
|  | 19:00 | 28.28 | 13.98 | 371.8 |  |
|  | 20:00 | 28.80 | 15.21 | 320.5 |  |
|  | 21:00 | 28.45 | 23.35 | 320.3 |  |
|  | 22:00 | 28.27 | 13.84 | 294.8 |  |
|  | 23:00 | 28.92 | 14.90 | 191.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |