山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-30 | 34 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-30 35t 锅炉 | 0:00 | 28.19 | 26.65 | 402.7 |  |
|  | 1:00 | 28.85 | 25.73 | 262.6 |  |
|  | 2:00 | 28.22 | 14.24 | 284.4 |  |
|  | 3:00 | 27.86 | 14.25 | 300.2 |  |
|  | 4:00 | 27.91 | 15.40 | 296.8 |  |
|  | 5:00 | 27.68 | 16.76 | 261.6 |  |
|  | 6:00 | 27.72 | 15.17 | 300.2 |  |
|  | 7:00 | 27.03 | 16.66 | 314.9 |  |
|  | 8:00 | 26.73 | 16.98 | 298.4 |  |
|  | 9:00 | 27.70 | 16.20 | 324.7 |  |
|  | 10:00 | 28.33 | 13.24 | 318.9 |  |
|  | 11:00 | 28.98 | 7.49 | 427.6 |  |
|  | 12:00 | 30.00 | 10.84 | 358.5 |  |
|  | 13:00 | 30.40 | 7.08 | 463.8 |  |
|  | 14:00 | 30.65 | 12.74 | 224.4 |  |
|  | 15:00 | 30.78 | 12.63 | 280.2 |  |
|  | 16:00 | 30.55 | 16.16 | 323.5 |  |
|  | 17:00 | 29.30 | 22.45 | 427.9 |  |
|  | 18:00 | 29.08 | 21.92 | 265.4 |  |
|  | 19:00 | 28.79 | 12.88 | 258.9 |  |
|  | 20:00 | 29.08 | 12.42 | 305.6 |  |
|  | 21:00 | 28.38 | 16.61 | 281.1 |  |
|  | 22:00 | 28.71 | 22.48 | 267.8 |  |
|  | 23:00 | 28.20 | 23.61 | 317.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |