山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-1 | 25 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-1 35t 锅炉 | 0:00 | 28.46 | 25.97 | 348.9 |  |
|  | 1:00 | 28.19 | 17.78 | 310.2 |  |
|  | 2:00 | 27.97 | 21.27 | 321.8 |  |
|  | 3:00 | 27.83 | 13.85 | 330.1 |  |
|  | 4:00 | 27.40 | 14.35 | 330.7 |  |
|  | 5:00 | 27.14 | 16.35 | 333.4 |  |
|  | 6:00 | 27.23 | 17.33 | 363.1 |  |
|  | 7:00 | 26.75 | 14.26 | 344.0 |  |
|  | 8:00 | 26.78 | 15.22 | 352.1 |  |
|  | 9:00 | 27.57 | 12.05 | 381.8 |  |
|  | 10:00 | 28.45 | 9.27 | 378.4 |  |
|  | 11:00 | 29.25 | 10.41 | 435.8 |  |
|  | 12:00 | 29.71 | 5.22 | 455.9 |  |
|  | 13:00 | 29.58 | 11.68 | 445.0 |  |
|  | 14:00 | 29.27 | 7.76 | 396.1 |  |
|  | 15:00 | 28.79 | 16.60 | 357.1 |  |
|  | 16:00 | 29.10 | 18.92 | 365.9 |  |
|  | 17:00 | 29.02 | 19.09 | 368.6 |  |
|  | 18:00 | 28.48 | 18.87 | 350.2 |  |
|  | 19:00 | 27.37 | 26.85 | 357.6 |  |
|  | 20:00 | 28.02 | 35.24 | 294.6 |  |
|  | 21:00 | 27.94 | 30.02 | 339.3 |  |
|  | 22:00 | 28.08 | 31.44 | 348.5 |  |
|  | 23:00 | 28.16 | 26.35 | 355.8 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |