山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-4 | 16 | 4.45 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-4 35t 锅炉 | 0:00 | 28.74 | 40.90 | 332.3 |  |
|  | 1:00 | 30.50 | 39.70 | 290.1 |  |
|  | 2:00 | 31.08 | 21.05 | 311.1 |  |
|  | 3:00 | 31.23 | 17.29 | 367.4 |  |
|  | 4:00 | 31.10 | 30.79 | 298.4 |  |
|  | 5:00 | 30.88 | 48.07 | 293.9 |  |
|  | 6:00 | 30.37 | 39.50 | 321.1 |  |
|  | 7:00 | 30.17 | 43.78 | 328.5 |  |
|  | 8:00 | 29.95 | 34.01 | 314.3 |  |
|  | 9:00 | 30.64 | 30.72 | 298.2 |  |
|  | 10:00 | 30.50 | 24.52 | 353.4 |  |
|  | 11:00 | 30.36 | 14.44 | 362.7 |  |
|  | 12:00 | 30.64 | 21.81 | 348.7 |  |
|  | 13:00 | 30.56 | 14.67 | 332.4 |  |
|  | 14:00 | 30.58 | 27.39 | 317.6 |  |
|  | 15:00 | 30.54 | 28.36 | 324.4 |  |
|  | 16:00 | 30.93 | 23.11 | 361.7 |  |
|  | 17:00 | 30.85 | 17.72 | 358.1 |  |
|  | 18:00 | 30.84 | 25.24 | 337.6 |  |
|  | 19:00 | 30.87 | 34.55 | 369.4 |  |
|  | 20:00 | 30.97 | 33.52 | 317.8 |  |
|  | 21:00 | 29.73 | 58.25 | 287.2 |  |
|  | 22:00 | 29.47 | 57.52 | 288.1 |  |
|  | 23:00 | 29.12 | 41.83 | 301.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |