山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-8 | 24 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-8 35t 锅炉 | 0:00 | 22.57 | 7.72 | 379.6 |  |
|  | 1:00 | 27.07 | 15.99 | 315.3 |  |
|  | 2:00 | 26.69 | 18.38 | 313.8 |  |
|  | 3:00 | 26.37 | 25.65 | 324.1 |  |
|  | 4:00 | 26.96 | 27.49 | 337.8 |  |
|  | 5:00 | 25.71 | 19.21 | 330.0 |  |
|  | 6:00 | 25.73 | 24.73 | 329.4 |  |
|  | 7:00 | 26.31 | 18.12 | 353.5 |  |
|  | 8:00 | 26.26 | 20.49 | 225.3 |  |
|  | 9:00 | 25.37 | 14.02 | 267.4 |  |
|  | 10:00 | 26.33 | 13.94 | 347.5 |  |
|  | 11:00 | 24.60 | 14.15 | 406.9 |  |
|  | 12:00 | 24.25 | 10.40 | 353.3 |  |
|  | 13:00 | 25.24 | 10.05 | 325.0 |  |
|  | 14:00 | 25.09 | 12.22 | 353.6 |  |
|  | 15:00 | 25.26 | 13.57 | 360.0 |  |
|  | 16:00 | 24.31 | 9.48 | 383.2 |  |
|  | 17:00 | 23.92 | 10.67 | 324.8 |  |
|  | 18:00 | 23.73 | 8.79 | 330.8 |  |
|  | 19:00 | 24.72 | 8.57 | 348.4 |  |
|  | 20:00 | 23.77 | 8.11 | 325.4 |  |
|  | 21:00 | 21.77 | 8.86 | 322.9 |  |
|  | 22:00 | 21.91 | 8.55 | 332.3 |  |
|  | 23:00 | 22.80 | 8.77 | 348.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |