山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-10 | 32 | 6.71 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-10 35t 锅炉 | 0:00 | 19.13 | 13.93 | 336.4 |  |
|  | 1:00 | 21.29 | 13.24 | 340.6 |  |
|  | 2:00 | 20.87 | 11.28 | 319.0 |  |
|  | 3:00 | 20.73 | 11.72 | 338.9 |  |
|  | 4:00 | 20.57 | 10.65 | 306.9 |  |
|  | 5:00 | 20.46 | 12.70 | 321.4 |  |
|  | 6:00 | 19.85 | 13.47 | 350.9 |  |
|  | 7:00 | 19.95 | 15.41 | 301.8 |  |
|  | 8:00 | 20.00 | 16.86 | 327.9 |  |
|  | 9:00 | 19.99 | 15.72 | 322.1 |  |
|  | 10:00 | 19.97 | 14.13 | 319.5 |  |
|  | 11:00 | 20.02 | 14.04 | 379.3 |  |
|  | 12:00 | 19.93 | 14.10 | 371.8 |  |
|  | 13:00 | 19.67 | 13.16 | 332.1 |  |
|  | 14:00 | 19.24 | 16.00 | 345.3 |  |
|  | 15:00 | 19.01 | 19.84 | 356.5 |  |
|  | 16:00 | 19.02 | 13.12 | 304.0 |  |
|  | 17:00 | 19.06 | 16.31 | 325.3 |  |
|  | 18:00 | 18.87 | 14.15 | 295.9 |  |
|  | 19:00 | 18.93 | 14.19 | 326.2 |  |
|  | 20:00 | 19.35 | 14.15 | 292.3 |  |
|  | 21:00 | 19.31 | 15.74 | 333.6 |  |
|  | 22:00 | 19.52 | 14.45 | 329.2 |  |
|  | 23:00 | 19.74 | 14.66 | 322.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |