山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-19 | 18 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-19 35t 锅炉 | 0:00 | 25.39 | 15.98 | 305.8 |  |
|  | 1:00 | 27.76 | 16.11 | 271.7 |  |
|  | 2:00 | 26.49 | 12.00 | 270.2 |  |
|  | 3:00 | 21.74 | 13.29 | 295.3 |  |
|  | 4:00 | 21.67 | 13.90 | 234.7 |  |
|  | 5:00 | 24.49 | 13.84 | 262.6 |  |
|  | 6:00 | 26.23 | 11.65 | 268.7 |  |
|  | 7:00 | 25.32 | 13.86 | 316.1 |  |
|  | 8:00 | 22.62 | 12.23 | 296.0 |  |
|  | 9:00 | 25.29 | 11.37 | 291.6 |  |
|  | 10:00 | 26.53 | 10.89 | 276.2 |  |
|  | 11:00 | 24.39 | 6.80 | 304.0 |  |
|  | 12:00 | 25.42 | 13.79 | 261.5 |  |
|  | 13:00 | 25.15 | 15.98 | 289.4 |  |
|  | 14:00 | 24.91 | 14.58 | 285.9 |  |
|  | 15:00 | 26.20 | 14.13 | 294.8 |  |
|  | 16:00 | 26.61 | 13.57 | 334.9 |  |
|  | 17:00 | 27.81 | 11.29 | 309.1 |  |
|  | 18:00 | 28.17 | 12.09 | 323.4 |  |
|  | 19:00 | 26.01 | 12.54 | 325.5 |  |
|  | 20:00 | 22.24 | 12.93 | 275.8 |  |
|  | 21:00 | 20.77 | 14.42 | 290.0 |  |
|  | 22:00 | 24.96 | 14.84 | 263.0 |  |
|  | 23:00 | 25.54 | 16.30 | 273.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |