山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-23 | 18 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-23 35t 锅炉 | 0:00 | 19.31 | 7.00 | 245.6 |  |
|  | 1:00 | 2.70 | 5.76 | 282.5 |  |
|  | 2:00 | 2.61 | 6.47 | 174.8 |  |
|  | 3:00 | 2.65 | 5.69 | 287.0 |  |
|  | 4:00 | 2.67 | 7.00 | 256.6 |  |
|  | 5:00 | 2.64 | 10.47 | 187.8 |  |
|  | 6:00 | 2.70 | 11.81 | 174.6 |  |
|  | 7:00 | 2.81 | 12.21 | 266.8 |  |
|  | 8:00 | 4.69 | 13.16 | 294.5 |  |
|  | 9:00 | 3.64 | 8.55 | 328.3 |  |
|  | 10:00 | 2.66 | 8.23 | 359.2 |  |
|  | 11:00 | 2.67 | 8.83 | 381.7 |  |
|  | 12:00 | 2.57 | 4.26 | 407.2 |  |
|  | 13:00 | 2.66 | 18.32 | 254.0 |  |
|  | 14:00 | 2.69 | 37.34 | 276.1 |  |
|  | 15:00 | 2.62 | 15.10 | 302.1 |  |
|  | 16:00 | 16.43 | 15.57 | 331.5 |  |
|  | 17:00 | 2.77 | 10.01 | 301.4 |  |
|  | 18:00 | 2.68 | 10.82 | 305.4 |  |
|  | 19:00 | 2.66 | 7.32 | 332.4 |  |
|  | 20:00 | 2.66 | 7.09 | 293.6 |  |
|  | 21:00 | 12.50 | 4.83 | 292.9 |  |
|  | 22:00 | 18.91 | 4.39 | 316.9 |  |
|  | 23:00 | 18.10 | 3.51 | 260.6 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |