山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-24 | 25 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-24 35t 锅炉 | 0:00 | 7.43 | 13.74 | 343.8 |  |
|  | 1:00 | 26.03 | 5.85 | 268.1 |  |
|  | 2:00 | 22.59 | 2.99 | 288.0 |  |
|  | 3:00 | 21.74 | 2.94 | 377.3 |  |
|  | 4:00 | 17.51 | 2.95 | 332.9 |  |
|  | 5:00 | 11.63 | 3.11 | 274.9 |  |
|  | 6:00 | 14.31 | 3.13 | 251.1 |  |
|  | 7:00 | 10.93 | 4.73 | 264.3 |  |
|  | 8:00 | 9.05 | 2.98 | 285.9 |  |
|  | 9:00 | 9.48 | 3.01 | 185.0 |  |
|  | 10:00 | 15.69 | 2.95 | 288.3 |  |
|  | 11:00 | 16.25 | 3.16 | 235.3 |  |
|  | 12:00 | 7.66 | 2.87 | 266.8 |  |
|  | 13:00 | 13.15 | 2.86 | 367.6 |  |
|  | 14:00 | 12.01 | 2.79 | 384.6 |  |
|  | 15:00 | 9.64 | 2.79 | 362.7 |  |
|  | 16:00 | 12.14 | 2.74 | 390.2 |  |
|  | 17:00 | 15.28 | 2.86 | 374.9 |  |
|  | 18:00 | 14.26 | 2.75 | 300.1 |  |
|  | 19:00 | 19.30 | 4.06 | 338.8 |  |
|  | 20:00 | 20.63 | 12.27 | 347.4 |  |
|  | 21:00 | 20.50 | 14.46 | 322.6 |  |
|  | 22:00 | 8.89 | 3.54 | 327.5 |  |
|  | 23:00 | 5.29 | 4.40 | 323.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |