山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-25 | 17 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-25 35t 锅炉 | 0:00 | 22.39 | 17.52 | 311.0 |  |
|  | 1:00 | 21.37 | 21.91 | 301.9 |  |
|  | 2:00 | 21.00 | 12.28 | 309.2 |  |
|  | 3:00 | 20.91 | 10.23 | 300.6 |  |
|  | 4:00 | 20.76 | 12.79 | 228.3 |  |
|  | 5:00 | 21.02 | 13.32 | 227.0 |  |
|  | 6:00 | 21.28 | 16.93 | 243.4 |  |
|  | 7:00 | 20.77 | 20.12 | 208.6 |  |
|  | 8:00 | 20.69 | 25.61 | 258.5 |  |
|  | 9:00 | 21.26 | 24.37 | 254.4 |  |
|  | 10:00 | 20.81 | 36.00 | 259.9 |  |
|  | 11:00 | 20.98 | 35.30 | 315.5 |  |
|  | 12:00 | 24.49 | 24.65 | 374.2 |  |
|  | 13:00 | 25.39 | 20.56 | 292.0 |  |
|  | 14:00 | 25.20 | 22.40 | 236.0 |  |
|  | 15:00 | 25.92 | 40.49 | 218.5 |  |
|  | 16:00 | 26.09 | 21.68 | 340.4 |  |
|  | 17:00 | 24.09 | 16.46 | 303.2 |  |
|  | 18:00 | 24.15 | 32.16 | 273.3 |  |
|  | 19:00 | 24.66 | 37.20 | 301.4 |  |
|  | 20:00 | 26.22 | 26.64 | 273.6 |  |
|  | 21:00 | 25.46 | 37.08 | 266.8 |  |
|  | 22:00 | 24.58 | 25.71 | 321.1 |  |
|  | 23:00 | 24.58 | 29.63 | 326.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |