山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-29 | 44 | 5.43 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-29 35t 锅炉 | 0:00 | 26.10 | 13.39 | 323.8 |  |
|  | 1:00 | 25.30 | 19.22 | 244.7 |  |
|  | 2:00 | 25.57 | 28.39 | 251.9 |  |
|  | 3:00 | 25.75 | 19.04 | 281.6 |  |
|  | 4:00 | 25.69 | 24.13 | 242.3 |  |
|  | 5:00 | 25.26 | 16.09 | 269.9 |  |
|  | 6:00 | 24.63 | 16.55 | 281.4 |  |
|  | 7:00 | 24.95 | 15.89 | 278.9 |  |
|  | 8:00 | 25.75 | 14.98 | 289.0 |  |
|  | 9:00 | 26.50 | 12.97 | 306.6 |  |
|  | 10:00 | 26.80 | 9.78 | 348.3 |  |
|  | 11:00 | 26.79 | 10.15 | 397.7 |  |
|  | 12:00 | 27.29 | 6.51 | 433.6 |  |
|  | 13:00 | 27.00 | 9.15 | 371.5 |  |
|  | 14:00 | 27.64 | 8.36 | 394.6 |  |
|  | 15:00 | 28.00 | 12.32 | 374.3 |  |
|  | 16:00 | 28.25 | 16.24 | 419.1 |  |
|  | 17:00 | 27.29 | 15.99 | 376.4 |  |
|  | 18:00 | 26.13 | 30.28 | 378.5 |  |
|  | 19:00 | 25.61 | 29.84 | 382.9 |  |
|  | 20:00 | 26.25 | 14.54 | 451.5 |  |
|  | 21:00 | 26.84 | 14.17 | 354.4 |  |
|  | 22:00 | 27.25 | 16.12 | 335.0 |  |
|  | 23:00 | 26.56 | 23.84 | 352.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |