山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-30 | 15 | 3.13 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-30 35t 锅炉 | 0:00 | 23.64 | 10.54 | 369.2 |  |
|  | 1:00 | 25.65 | 12.99 | 323.0 |  |
|  | 2:00 | 25.13 | 11.34 | 321.4 |  |
|  | 3:00 | 24.61 | 12.97 | 338.1 |  |
|  | 4:00 | 24.35 | 11.56 | 253.2 |  |
|  | 5:00 | 24.12 | 13.27 | 327.0 |  |
|  | 6:00 | 24.29 | 12.19 | 279.1 |  |
|  | 7:00 | 24.18 | 14.20 | 309.7 |  |
|  | 8:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 9:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 10:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 11:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 12:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 13:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 14:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 15:00 | 25.79 | 12.79 | 391.8 |  |
|  | 16:00 | 25.19 | 13.63 | 404.2 |  |
|  | 17:00 | 24.50 | 13.69 | 337.3 |  |
|  | 18:00 | 23.95 | 14.94 | 322.2 |  |
|  | 19:00 | 24.03 | 20.43 | 349.4 |  |
|  | 20:00 | 24.71 | 15.67 | 345.3 |  |
|  | 21:00 | 24.46 | 13.75 | 263.3 |  |
|  | 22:00 | 24.47 | 14.13 | 111.6 |  |
|  | 23:00 | 23.94 | 11.53 | 352.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |