山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-5 | 12 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-5 35t 锅炉 | 0:00 | 2.60 | 9.09 | 327.7 |  |
|  | 1:00 | 2.70 | 14.73 | 265.9 |  |
|  | 2:00 | 2.65 | 12.47 | 243.4 |  |
|  | 3:00 | 2.70 | 13.32 | 286.9 |  |
|  | 4:00 | 2.71 | 11.63 | 236.7 |  |
|  | 5:00 | 2.76 | 12.59 | 277.6 |  |
|  | 6:00 | 2.78 | 12.72 | 280.8 |  |
|  | 7:00 | 2.76 | 14.99 | 314.8 |  |
|  | 8:00 | 3.86 | 11.83 | 282.4 |  |
|  | 9:00 | 2.75 | 9.39 | 302.6 |  |
|  | 10:00 | 2.73 | 8.67 | 346.8 |  |
|  | 11:00 | 2.69 | 7.79 | 346.9 |  |
|  | 12:00 | 2.69 | 6.64 | 388.2 |  |
|  | 13:00 | 2.67 | 4.89 | 313.0 |  |
|  | 14:00 | 2.64 | 7069 | 345.2 |  |
|  | 15:00 | 2.58 | 6.38 | 318.1 |  |
|  | 16:00 | 2.55 | 7.52 | 355.9 |  |
|  | 17:00 | 2.56 | 8.06 | 276.2 |  |
|  | 18:00 | 2.55 | 6.40 | 50.44 |  |
|  | 19:00 | 2.62 | 5.44 | 118.1 |  |
|  | 20:00 | 2.62 | 6.80 | 133.2 |  |
|  | 21:00 | 2.61 | 6.41 | 291.7 |  |
|  | 22:00 | 2.63 | 7.38 | 285.2 |  |
|  | 23:00 | 2.61 | 11.49 | 333.5 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |