山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-7 | 22 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-7 35t 锅炉 | 0:00 | 2.74 | 17.89 | 254.9 |  |
|  | 1:00 | 2.76 | 16.11 | 257.7 |  |
|  | 2:00 | 2.72 | 21.15 | 310.4 |  |
|  | 3:00 | 2.73 | 17.30 | 267.5 |  |
|  | 4:00 | 2.78 | 16.61 | 305.1 |  |
|  | 5:00 | 2.76 | 17.51 | 315.9 |  |
|  | 6:00 | 2.77 | 28.18 | 295.3 |  |
|  | 7:00 | 2.78 | 23.67 | 286.7 |  |
|  | 8:00 | 2.84 | 16.54 | 347.5 |  |
|  | 9:00 | 2.82 | 14.61 | 373.0 |  |
|  | 10:00 | 2.85 | 14.40 | 305.5 |  |
|  | 11:00 | 2.89 | 13.73 | 370.1 |  |
|  | 12:00 | 2.87 | 11.17 | 393.9 |  |
|  | 13:00 | 2.82 | 13.19 | 410.9 |  |
|  | 14:00 | 2.85 | 12.48 | 414.3 |  |
|  | 15:00 | 2.79 | 13.34 | 480.3 |  |
|  | 16:00 | 2.72 | 16.48 | 452.8 |  |
|  | 17:00 | 2.66 | 17.09 | 459.9 |  |
|  | 18:00 | 2.78 | 19.30 | 433.1 |  |
|  | 19:00 | 2.68 | 19.85 | 438.1 |  |
|  | 20:00 | 2.71 | 17.69 | 416.1 |  |
|  | 21:00 | 2.62 | 26.85 | 395.3 |  |
|  | 22:00 | 2.68 | 20.68 | 320.8 |  |
|  | 23:00 | 2.74 | 23.98 | 380.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |