山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-9 | 41 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-9 35t 锅炉 | 0:00 | 2.61 | 39.21 | 274.1 |  |
|  | 1:00 | 2.65 | 19.49 | 277.5 |  |
|  | 2:00 | 2.62 | 22.67 | 347.9 |  |
|  | 3:00 | 2.68 | 15.23 | 325.1 |  |
|  | 4:00 | 2.68 | 22.30 | 275.5 |  |
|  | 5:00 | 2.69 | 18.96 | 330.9 |  |
|  | 6:00 | 2.68 | 23.06 | 290.2 |  |
|  | 7:00 | 2.57 | 17.09 | 296.1 |  |
|  | 8:00 | 2.73 | 18.45 | 322.7 |  |
|  | 9:00 | 2.70 | 16.06 | 355.8 |  |
|  | 10:00 | 2.77 | 13.42 | 400.3 |  |
|  | 11:00 | 2.75 | 15.69 | 414.6 |  |
|  | 12:00 | 2.77 | 13.26 | 484.1 |  |
|  | 13:00 | 2.71 | 17.19 | 266.1 |  |
|  | 14:00 | 2.73 | 20.68 | 368.9 |  |
|  | 15:00 | 2.65 | 12.31 | 411.4 |  |
|  | 16:00 | 2.59 | 6.76 | 468.4 |  |
|  | 17:00 | 2.60 | 14.00 | 342.5 |  |
|  | 18:00 | 2.56 | 9.79 | 324.9 |  |
|  | 19:00 | 2.54 | 19.51 | 344.4 |  |
|  | 20:00 | 2.59 | 28.41 | 303.6 |  |
|  | 21:00 | 2.56 | 27.35 | 280.0 |  |
|  | 22:00 | 2.55 | 35.59 | 303.1 |  |
|  | 23:00 | 2.63 | 24.10 | 307.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |