山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-11 | 14 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-11 35t 锅炉 | 0:00 | 2.66 | 8.08 | 305.7 |  |
|  | 1:00 | 2.62 | 6.77 | 329.0 |  |
|  | 2:00 | 2.63 | 8.22 | 304.5 |  |
|  | 3:00 | 2.66 | 10.12 | 340.7 |  |
|  | 4:00 | 2.65 | 8.03 | 280.3 |  |
|  | 5:00 | 2.66 | 8.46 | 107.7 |  |
|  | 6:00 | 2.70 | 8.47 | 123.8 |  |
|  | 7:00 | 2.65 | 9.35 | 271.0 |  |
|  | 8:00 | 2.69 | 8.60 | 327.5 |  |
|  | 9:00 | 2.72 | 6.55 | 368.9 |  |
|  | 10:00 | 2.70 | 5.63 | 371.5 |  |
|  | 11:00 | 2.64 | 3.84 | 436.8 |  |
|  | 12:00 | 2.66 | 2.77 | 461.9 |  |
|  | 13:00 | 2.64 | 2.65 | 370.7 |  |
|  | 14:00 | 2.61 | 2.55 | 416.8 |  |
|  | 15:00 | 2.61 | 2.55 | 397.2 |  |
|  | 16:00 | 2.60 | 2.51 | 411.6 |  |
|  | 17:00 | 2.70 | 2.53 | 381.0 |  |
|  | 18:00 | 2.56 | 2.51 | 377.5 |  |
|  | 19:00 | 2.58 | 2.58 | 398.4 |  |
|  | 20:00 | 2.51 | 3.23 | 338.7 |  |
|  | 21:00 | 2.54 | 2.73 | 303.8 |  |
|  | 22:00 | 2.67 | 5.09 | 329.8 |  |
|  | 23:00 | 2.53 | 7.95 | 339.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |