山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-31 | 19 | 6.22 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-31 35t 锅炉 | 0:00 | 18.85 | 20.23 | 348.6 |  |
|  | 1:00 | 18.91 | 22.86 | 255.5 |  |
|  | 2:00 | 18.86 | 24.63 | 308.5 |  |
|  | 3:00 | 18.92 | 23.56 | 322.3 |  |
|  | 4:00 | 18.89 | 22.11 | 285.0 |  |
|  | 5:00 | 18.86 | 22.93 | 282.7 |  |
|  | 6:00 | 18.87 | 21.61 | 331.6 |  |
|  | 7:00 | 18.93 | 24.26 | 270.6 |  |
|  | 8:00 | 18.89 | 28.02 | 276.2 |  |
|  | 9:00 | 18.87 | 27.15 | 266.5 |  |
|  | 10:00 | 18.93 | 22.78 | 331.0 |  |
|  | 11:00 | 18.92 | 22.62 | 380.1 |  |
|  | 12:00 | 18.94 | 22.13 | 348.9 |  |
|  | 13:00 | 18.91 | 21.51 | 366.6 |  |
|  | 14:00 | 18.85 | 20.37 | 389.9 |  |
|  | 15:00 | 18.83 | 19.30 | 453.8 |  |
|  | 16:00 | 18.80 | 17.94 | 450.8 |  |
|  | 17:00 | 18.83 | 16.84 | 402.3 |  |
|  | 18:00 | 18.76 | 17.40 | 356.0 |  |
|  | 19:00 | 18.78 | 17.88 | 378.5 |  |
|  | 20:00 | 18.83 | 16.75 | 330.9 |  |
|  | 21:00 | 18.86 | 18.19 | 324.5 |  |
|  | 22:00 | 18.82 | 19.47 | 326.1 |  |
|  | 23:00 | 18.89 | 19.95 | 299.7 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |