山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-10 | 42 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-10 35t 锅炉 | 0:00 | 18.95 | 45.82 | 385.2 |  |
|  | 1:00 | 19.18 | 35.33 | 348.6 |  |
|  | 2:00 | 19.17 | 35.34 | 373.8 |  |
|  | 3:00 | 19.24 | 36.62 | 323.5 |  |
|  | 4:00 | 19.28 | 62.41 | 282.3 |  |
|  | 5:00 | 19.23 | 47.65 | 398.6 |  |
|  | 6:00 | 19.24 | 51.19 | 357.1 |  |
|  | 7:00 | 19.22 | 42.55 | 323.3 |  |
|  | 8:00 | 19.17 | 50.98 | 383.1 |  |
|  | 9:00 | 19.13 | 23.98 | 2.48 |  |
|  | 10:00 | 19.21 | 28.57 | 14.25 |  |
|  | 11:00 | 19.06 | 71.03 | 135.1 |  |
|  | 12:00 | 19.36 | 94.22 | 169.9 |  |
|  | 13:00 | 19.05 | 95.57 | 337.8 |  |
|  | 14:00 | 19.11 | 97.94 | 503.4 |  |
|  | 15:00 | 18.99 | 83.74 | 428.0 |  |
|  | 16:00 | 18.99 | 76.03 | 432.8 |  |
|  | 17:00 | 18.98 | 113.9 | 386.4 |  |
|  | 18:00 | 18.98 | 128.2 | 456.6 |  |
|  | 19:00 | 18.97 | 64.49 | 456.2 |  |
|  | 20:00 | 18.98 | 68.32 | 441.8 |  |
|  | 21:00 | 18.98 | 58.45 | 434.6 |  |
|  | 22:00 | 18.95 | 73.69 | 382.6 |  |
|  | 23:00 | 18.91 | 69.48 | 398.3 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |