山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-14 | 63.6 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-14 35t 锅炉 | 0:00 |  | 34.03 | 298.2 |  |
|  | 1:00 |  | 33.33 | 336.1 |  |
|  | 2:00 |  | 33.45 | 376.4 |  |
|  | 3:00 |  | 30.42 | 313.2 |  |
|  | 4:00 |  | 33.33 | 304.3 |  |
|  | 5:00 |  | 35.61 | 329.7 |  |
|  | 6:00 |  | 36.04 | 287.0 |  |
|  | 7:00 |  | 35.35 | 322.4 |  |
|  | 8:00 |  | 35.75 | 336.0 |  |
|  | 9:00 |  | 34.79 | 362.3 |  |
|  | 10:00 |  | 32.32 | 422.4 |  |
|  | 11:00 |  | 30.09 | 432.1 |  |
|  | 12:00 |  | 30.54 | 405.4 |  |
|  | 13:00 |  | 34.14 | 429.5 |  |
|  | 14:00 | 13.55 | 31.04 | 421.8 |  |
|  | 15:00 | 19.03 | 32.92 | 436.8 |  |
|  | 16:00 | 18.94 | 33.24 | 430.2 |  |
|  | 17:00 | 18.97 | 37.19 | 413.3 |  |
|  | 18:00 | 18.96 | 31.8 | 424.0 |  |
|  | 19:00 | 18.95 | 23.0 | 361.2 |  |
|  | 20:00 | 18.94 | 26.72 | 343.1 |  |
|  | 21:00 | 18.89 | 29.75 | 327.4 |  |
|  | 22:00 | 18.95 | 29.73 | 367.2 |  |
|  | 23:00 | 19.01 | 29.81 | 333.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 | 经过运营商处理，颗粒物于14：00恢复正常。 |  |  |  |  |