山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-3 | 24 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-3 35t 锅炉 | 0:00 | 19.01 | 28.80 | 426.1 |  |
|  | 1:00 | 18.96 | 33.24 | 372.1 |  |
|  | 2:00 | 19.08 | 35.55 | 370.4 |  |
|  | 3:00 | 19.11 | 35.78 | 414.0 |  |
|  | 4:00 | 19.08 | 35.97 | 384.2 |  |
|  | 5:00 | 19.06 | 39.43 | 402.1 |  |
|  | 6:00 | 19.01 | 39.81 | 425.8 |  |
|  | 7:00 | 19.11 | 44.63 | 336.3 |  |
|  | 8:00 | 19.17 | 38.48 | 345.1 |  |
|  | 9:00 | 19.07 | 33.07 | 374.4 |  |
|  | 10:00 | 19.15 | 33.35 | 418.9 |  |
|  | 11:00 | 19.05 | 32.19 | 479.1 |  |
|  | 12:00 | 19.08 | 31.94 | 512.5 |  |
|  | 13:00 | 19.03 | 30.85 | 440.5 |  |
|  | 14:00 | 19.07 | 31.51 | 465.5 |  |
|  | 15:00 | 19.04 | 30.29 | 465.7 |  |
|  | 16:00 | 19.08 | 31.10 | 520.3 |  |
|  | 17:00 | 19.07 | 30.32 | 439.4 |  |
|  | 18:00 | 19.04 | 31.69 | 426.9 |  |
|  | 19:00 | 19.01 | 35.06 | 496.6 |  |
|  | 20:00 | 19.00 | 32.63 | 474.9 |  |
|  | 21:00 | 19.04 | 26.86 | 442.4 |  |
|  | 22:00 | 18.99 | 27.98 | 413.4 |  |
|  | 23:00 | 18.93 | 27.36 | 388.9 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |