山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-7 | 27 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-7 35t 锅炉 | 0:00 | 19.00 | 21.23 | 432.4 |  |
|  | 1:00 | 18.91 | 24.63 | 378.2 |  |
|  | 2:00 | 18.95 | 25.68 | 422.1 |  |
|  | 3:00 | 18.97 | 24.95 | 430.3 |  |
|  | 4:00 | 18.95 | 25.47 | 392.8 |  |
|  | 5:00 | 18.94 | 29.61 | 369.8 |  |
|  | 6:00 | 19.02 | 28.38 | 364.3 |  |
|  | 7:00 | 18.97 | 21.28 | 409.3 |  |
|  | 8:00 | 19.01 | 22.64 | 362.4 |  |
|  | 9:00 | 18.96 | 26.28 | 389.6 |  |
|  | 10:00 | 19.00 | 26.73 | 374.9 |  |
|  | 11:00 | 18.95 | 22.35 | 408.3 |  |
|  | 12:00 | 18.99 | 21.75 | 406.2 |  |
|  | 13:00 | 18.97 | 26.29 | 363.8 |  |
|  | 14:00 | 19.01 | 26.79 | 374.5 |  |
|  | 15:00 | 18.97 | 19.66 | 377.6 |  |
|  | 16:00 | 18.95 | 19.44 | 410.6 |  |
|  | 17:00 | 18.97 | 20.32 | 394.9 |  |
|  | 18:00 | 18.93 | 20.20 | 400.8 |  |
|  | 19:00 | 18.93 | 19.60 | 452.3 |  |
|  | 20:00 | 18.94 | 19.04 | 423.9 |  |
|  | 21:00 | 18.98 | 21.15 | 426.6 |  |
|  | 22:00 | 19.06 | 21.97 | 407.4 |  |
|  | 23:00 | 19.04 | 21.30 | 406.1 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |