山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   09   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.09 | 总排口 | 手工 | COD | 18.4 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 4.3 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-09 | 01:00 | 9.55 | 40.28 | 318.6 |
|  | 02:00 | 9.5 | 43.62 | 348.8 |
|  | 03:00 | 9.56 | 41.12 | 343.3 |
|  | 04:00 | 9.59 | 44.69 | 263.5 |
|  | 05:00 | 9.66 | 39.07 | 270.5 |
|  | 06:00 | 9.65 | 49.73 | 284.6 |
|  | 07:00 | 9.6 | 143.6 | 271.1 |
|  | 08:00 | 9.59 | 112.7 | 310.6 |
|  | 09:00 | 9.59 | 70.97 | 323.7 |
|  | 10:00 | 9.64 | 53.6 | 317.1 |
|  | 11:00 | 9.59 | 51.15 | 363.9 |
|  | 12:00 | 9.6 | 46.95 | 293.4 |
|  | 13:00 | 9.6 | 41.36 | 272.2 |
|  | 14:00 | 9.63 | 44.99 | 289.6 |
|  | 15:00 | 9.58 | 40.52 | 330.0 |
|  | 16:00 | 9.61 | 43.83 | 334.0 |
|  | 17:00 | 9.62 | 63.63 | 292.2 |
|  | 18:00 | 9.62 | 75.91 | 380.1 |
|  | 19:00 | 9.67 | 49.83 | 382.1 |
|  | 20:00 | 9.64 | 50.28 | 325.5 |
|  | 21:00 | 9.67 | 45.98 | 375.3 |
|  | 22:00 | 9.65 | 50.66 | 66.6 |
|  | 23:00 | 9.66 | 55.78 | 5.35 |
|  | 24:00 | 9.65 | 60.92 | 265.3 |
| 平均 |  | 9.61 | 56.72 | 292.8 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |