山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2014   年   12   月   29   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014.12.29 | 总排口 | 手工 | COD | 19 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.16 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-29 | 01:00 | 9.51 | 39.02 | 301.9 |
|  | 02:00 | 9.50 | 40.29 | 41.7 |
|  | 03:00 | 9.51 | 38.81 | 39.89 |
|  | 04:00 | 9.55 | 41.00 | 9.16 |
|  | 05:00 | 9.51 | 42.78 | 13.95 |
|  | 06:00 | 9.58 | 41.76 | 261.1 |
|  | 07:00 | 9.62 | 38.74 | 415.1 |
|  | 08:00 | 9.61 | 39.38 | 365.8 |
|  | 09:00 | 9.58 | 39.32 | 304.9 |
|  | 10:00 | 9.53 | 41.68 | 326.0 |
|  | 11:00 | 9.49 | 49.13 | 291.2 |
|  | 12:00 | 9.51 | 40.68 | 364.7 |
|  | 13:00 | 9.48 | 36.08 | 409.8 |
|  | 14:00 | 9.45 | 32.62 | 367.0 |
|  | 15:00 | 9.44 | 36.30 | 364.6 |
|  | 16:00 | 9.42 | 36.52 | 377.0 |
|  | 17:00 | 9.46 | 35.94 | 318.9 |
|  | 18:00 | 9.43 | 38.75 | 333.8 |
|  | 19:00 | 9.46 | 37.66 | 409.4 |
|  | 20:00 | 9.47 | 35.96 | 314.8 |
|  | 21:00 | 9.39 | 38.94 | 336.8 |
|  | 22:00 | 9.40 | 38.07 | 380.5 |
|  | 23:00 | 9.40 | 39.29 | 294.3 |
|  | 24:00 | 9.45 | 41.87 | 342.3 |
| 平均 |  | 9.49 | 39.19 | 291.9 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |