山西兰花科技创业有限公司化工分公司自行监测结果

公布日期：  2015   年   2   月   8   日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015.2.8 | 总排口 | 手工 | COD | 27 | <200 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 山西兰花工业污水处理有限公司 |  |
|  |  |  |  | 手工 | NH3-N | 3.33 | <50 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 |  |  |
| 2 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：郭建光                                                                  填表人：李静洁

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 35T锅炉烟筒 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-8 | 01:00 | 9.64 | 33.72 | 77.03 |
|  | 02:00 | 9.65 | 46.31 | 33.31 |
|  | 03:00 | 9.69 | 77.22 | 132.5 |
|  | 04:00 | 9.71 | 44.19 | 53.71 |
|  | 05:00 | 9.71 | 37.95 | 417.7 |
|  | 06:00 | 9.66 | 36.61 | 494.6 |
|  | 07:00 | 9.66 | 35.67 | 458.4 |
|  | 08:00 | 9.67 | 36.44 | 437.4 |
|  | 09:00 | 9.65 | 36.65 | 408.8 |
|  | 10:00 | 9.56 | 37.47 | 457.5 |
|  | 11:00 | 9.66 | 35.84 | 435.7 |
|  | 12:00 | 9.73 | 39.41 | 412.2 |
|  | 13:00 | 9.73 | 39.49 | 376.8 |
|  | 14:00 | 9.71 | 36.66 | 494.4 |
|  | 15:00 | 9.68 | 33.31 | 533.0 |
|  | 16:00 | 9.66 | 37.57 | 472.0 |
|  | 17:00 | 9.64 | 42.45 | 457.2 |
|  | 18:00 | 9.65 | 36.55 | 427.7 |
|  | 19:00 | 9.64 | 35.32 | 417.7 |
|  | 20:00 | 9.66 | 43.02 | 373.4 |
|  | 21:00 | 9.69 | 49.61 | 385.4 |
|  | 22:00 | 9.69 | 38.35 | 432.5 |
|  | 23:00 | 9.69 | 37.48 | 481.2 |
|  | 24:00 | 9.70 | 37.15 | 477.3 |
| 平均 |  | 9.67 | 40.18 | 381.1 |
| 标准限值 |  | <200 | <900 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |