废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-02 | 7.20 | 28 | 10 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-02锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  | 51 | 57 | 419 |  |
|  | 1:00 |  | 52 | 59 | 417 |  |
|  | 2:00 |  | 53 | 55 | 416 |  |
|  | 3:00 |  | 51 | 56 | 419 |  |
|  | 4:00 |  | 48 | 59 | 425 |  |
|  | 5:00 |  | 45 | 61 | 428 |  |
|  | 6:00 |  | 44 | 63 | 432 |  |
|  | 7:00 |  | 48 | 64 | 440 |  |
|  | 8:00 |  | 45 | 57 | 454 |  |
|  | 9:00 |  | 43 | 41 | 443 |  |
|  | 10:00 |  | 40 | 60 | 495 |  |
|  | 11:00 |  | 42 | 59 | 447 |  |
|  | 12:00 |  | 47 | 60 | 402 |  |
|  | 13:00 |  | 45 | 62 | 421 |  |
|  | 14:00 |  | 41 | 58 | 432 |  |
|  | 15:00 |  | 31 | 61 | 403 |  |
|  | 16:00 |  | 31 | 51 | 295 |  |
|  | 17:00 |  | 31 | 50 | 290 |  |
|  | 18:00 |  | 31 | 60 | 309 |  |
|  | 19:00 |  | 31 | 62 | 315 |  |
|  | 20:00 |  | 31 | 61 | 306 |  |
|  | 21:00 |  | 31 | 55 | 361 |  |
|  | 22:00 |  | 31 | 55 | 313 |  |
|  | 23:00 |  | 31 | 57 | 320 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-01-02锅炉3号排气筒 | 0:00 |  | 102 | 23 | 364 |  |
|  | 1:00 |  | 73 | 29 | 337 |  |
|  | 2:00 |  | 60 | 14 | 318 |  |
|  | 3:00 |  | 73 | 21 | 228 |  |
|  | 4:00 |  | 119 | 7.0 | 310 |  |
|  | 5:00 |  | 113 | 2.2 | 281 |  |
|  | 6:00 |  | 160 | 4.4 | 407 |  |
|  | 7:00 |  | 140 | 72 | 221 |  |
|  | 8:00 |  | 134 | 5.6 | 211 |  |
|  | 9:00 |  | 138 | 6.1 | 187 |  |
|  | 10:00 |  | 97 | 6.0 | 304 |  |
|  | 11:00 |  | 56 | 0.2 | 304 |  |
|  | 12:00 |  | 27 | 18 | 330 |  |
|  | 13:00 |  | 5 | 17 | 291 |  |
|  | 14:00 |  | 17 | 2.5 | 406 |  |
|  | 15:00 |  | 28 | 13 | 280 |  |
|  | 16:00 |  | 13 | 12 | 266 |  |
|  | 17:00 |  | 32 | 1.8 | 322 |  |
|  | 18:00 |  | 40 | 29 | 279 |  |
|  | 19:00 |  | 49 | 14 | 308 |  |
|  | 20:00 |  | 41 | 4.4 | 337 |  |
|  | 21:00 |  | 46 | 10.7 | 359 |  |
|  | 22:00 |  | 43 | 2.8 | 467 |  |
|  | 23:00 |  | 49 | 14 | 308 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |