废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-07 | 7.20 | 76 | 10 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-07锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  | 31 | 57 | 248 |  |
|  | 1:00 |  | 32 | 68 | 249 |  |
|  | 2:00 |  | 31 | 65 | 237 |  |
|  | 3:0047 |  | 31 | 63 | 243 |  |
|  | 4:00 |  | 31 | 64 | 252 |  |
|  | 5:00 |  | 31 | 65 | 250 |  |
|  | 6:00 |  | 31 | 65 | 255 |  |
|  | 7:00 |  | 31 | 59 | 252 |  |
|  | 8:00 |  | 42 | 56 | 469 |  |
|  | 9:00 |  | 45 | 51 | 472 |  |
|  | 10:00 |  | 47 | 52 | 490 |  |
|  | 11:00 |  | 48 | 52 | 495 |  |
|  | 12:00 |  | 46 | 54 | 486 |  |
|  | 13:00 |  | 43 | 62 | 487 |  |
|  | 14:00 |  | 40 | 70 | 490 |  |
|  | 15:00 |  | 46 | 74 | 470 |  |
|  | 16:00 |  | 43 | 78 | 468 |  |
|  | 17:00 |  | 41 | 552 | 464 |  |
|  | 18:00 |  | 40 | 53 | 471 |  |
|  | 19:00 |  | 45 | 56 | 485 |  |
|  | 20:00 |  | 43 | 61 | 491 |  |
|  | 21:00 |  | 48 | 56 | 375 |  |
|  | 22:00 |  | 45 | 62 | 520 |  |
|  | 23:00 |  | 45 | 56 | 463 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-01-07锅炉3号排气筒 | 0:00 |  | 42 | 3.4 | 407 |  |
|  | 1:00 |  | 51 | 2.4 | 481 |  |
|  | 2:00 |  | 61 | 19 | 153 |  |
|  | 3:00 |  | 37 | 18 | 319 |  |
|  | 4:00 |  | 36 | 2.9 | 327 |  |
|  | 5:00 |  | 40 | 10 | 517 |  |
|  | 6:00 |  | 33 | 10 | 344 |  |
|  | 7:00 |  | 40 | 27 | 353 |  |
|  | 8:00 |  | 49 | 74 | 272 |  |
|  | 9:00 |  | 50 | 14 | 275 |  |
|  | 10:00 |  | 58 | 14 | 404 |  |
|  | 11:00 |  | 52 | 12 | 382 |  |
|  | 12:00 |  | 34 | 13 | 407 |  |
|  | 13:00 |  | 47 | 14 | 170 |  |
|  | 14:00 |  | 54 | 14 | 247 |  |
|  | 15:00 |  | 66 | 19 | 448 |  |
|  | 16:00 |  | 47 | 25 | 9.5 |  |
|  | 17:00 |  | 42 | 642 | 108 |  |
|  | 18:00 |  | 48 | 1.1 | 60 |  |
|  | 19:00 |  | 62 | 3.8 | 430 |  |
|  | 20:00 |  | 55 | 3.1 | 428 |  |
|  | 21:00 |  | 44 | 1.9 | 295 |  |
|  | 22:00 |  | 47 | 0.3 | 302 |  |
|  | 23:00 |  | 67 | 5.4 | 309 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |