废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-08 | 7.4 | 46 | 11 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-08锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  | 31 | 62 | 276 |  |
|  | 1:00 |  | 31 | 67 | 271 |  |
|  | 2:00 |  | 32 | 70 | 276 |  |
|  | 3:00 |  | 31 | 73 | 201 |  |
|  | 4:00 |  | 31 | 85 | 207 |  |
|  | 5:00 |  | 31 | 89 | 198 |  |
|  | 6:00 |  | 31 | 86 | 203 |  |
|  | 7:00 |  | 30 | 84 | 200 |  |
|  | 8:00 |  | 31 | 83 | 192 |  |
|  | 9:00 |  | 31 | 70 | 242 |  |
|  | 10:00 |  | 35 | 66 | 289 |  |
|  | 11:00 |  | 42 | 61 | 316 |  |
|  | 12:00 |  | 47 | 69 | 356 |  |
|  | 13:00 |  | 54 | 73 | 463 |  |
|  | 14:00 |  | 51 | 70 | 470 |  |
|  | 15:00 |  | 50 | 72 | 484 |  |
|  | 16:00 |  | 52 | 55 | 537 |  |
|  | 17:00 |  | 47 | 46 | 562 |  |
|  | 18:00 |  | 45 | 63 | 514 |  |
|  | 19:00 |  | 43 | 71 | 576 |  |
|  | 20:00 |  | 41 | 79 | 577 |  |
|  | 21:00 |  | 71 | 60 | 534 |  |
|  | 22:00 |  | 30 | 51 | 487 |  |
|  | 23:00 |  | 45 | 62 | 512 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 2014-01-08锅炉3号排气筒 | 0:00 |  | 45 | 21 | 426 |  |
|  | 1:00 |  | 49 | 5.1 | 546 |  |
|  | 2:00 |  | 40 | 15 | 553 |  |
|  | 3:00 |  | 66 | 410 | 672 |  |
|  | 4:00 |  | 40 | 333 | 333 |  |
|  | 5:00 |  | 39 | 5.0 | 572 |  |
|  | 6:00 |  | 53 | 7.2 | 367 |  |
|  | 7:00 |  | 46 | 24 | 422 |  |
|  | 8:00 |  | 100 | 32 | 416 |  |
|  | 9:00 |  | 99 | 22 | 425 |  |
|  | 10:00 |  | 89 | 15 | 484 |  |
|  | 11:00 |  | 76 | 19 | 459 |  |
|  | 12:00 |  | 80 | 1.9 | 518 |  |
|  | 13:00 |  | 35 | 18 | 239 |  |
|  | 14:00 |  | 261 | 18.3 | 238 |  |
|  | 15:00 |  | 36 | 30 | 273 |  |
|  | 16:00 |  | 27 | 0.1 | 294 |  |
|  | 17:00 |  | 40 | 187 | 280 |  |
|  | 18:00 |  | 57 | 9.1 | 281 |  |
|  | 19:00 |  | 61 | 28 | 276 |  |
|  | 20:00 |  | 84 | 17.2 | 293 |  |
|  | 21:00 |  | 65 | 20.7 | 273 |  |
|  | 22:00 |  | 64 | 20.3 | 291 |  |
|  | 23:00 |  | 45 | 25 | 332 |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |