废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-16 | 7.3 | 59 | 24 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 以连续排放的形式排入丹河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-16锅炉1、2号排气筒 | 0:00 |  | 31 | 82 | 179 |  |
|  | 1:00 |  | 30 | 80 | 176 |  |
|  | 2:00 |  | 30 | 83 | 166 |  |
|  | 3:00 |  | 31 | 87 | 165 |  |
|  | 4:00 |  | 31 | 86 | 163 |  |
|  | 5:00 |  | 31 | 88 | 164 |  |
|  | 6:00 |  | 30 | 82 | 172 |  |
|  | 7:00 |  | 31 | 93 | 173 |  |
|  | 8:00 |  | 30 | 92 | 170 |  |
|  | 9:00 |  | 31 | 67 | 167 |  |
|  | 10:00 |  | 32 | 75 | 165 |  |
|  | 11:00 |  | 30 | 75 | 197 |  |
|  | 12:00 |  | 30 | 75 | 190 |  |
|  | 13:00 |  | 31 | 75 | 167 |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 | 无数据部分因系统停车 |  |  |  |  |  |
| 2014-01-16锅炉3号排气筒 | 0:00 |  |  |  |  |  |
|  | 1:00 |  |  |  |  |  |
|  | 2:00 |  |  |  |  |  |
|  | 3:00 |  |  |  |  |  |
|  | 4:00 |  |  |  |  |  |
|  | 5:00 |  |  |  |  |  |
|  | 6:00 |  |  |  |  |  |
|  | 7:00 |  |  |  |  |  |
|  | 8:00 |  |  |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  | 23 | 2.3 | 295 |  |
|  | 17:00 |  | 62 | 380 | 635 |  |
|  | 18:00 |  | 86 | 800 | 523 |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 |  |  | 200 | 900 | 无 |  |
| 达标情况 |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 备注 |  | 无数据部分因仪器故障 |  |  |  |  |