山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-17 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 52.15 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.86 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟

山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-17 | 01:00 | 30.64 | 4.59 | 490.48 |
|  | 02:00 | 30.55 | 8.39 | 435.21 |
|  | 03:00 | 30.71 | 27.91 | 428.23 |
|  | 04:00 | 30.64 | 85.59 | 430 |
|  | 05:00 | 30.51 | 17.55 | 428.16 |
|  | 06:00 | 30.36 | 4 | 397.05 |
|  | 07:00 | 30.12 | 23 | 400.93 |
|  | 08:00 | 30.07 | 17.32 | 372.63 |
|  | 09:00 | 29.98 | 2.76 | 405.6 |
|  | 10:00 | 30.01 | 2.55 | 380.68 |
|  | 11:00 | 30.04 | 42 | 342.09 |
|  | 12:00 | 29.86 | 56 | 412.44 |
|  | 13:00 | 29.79 | 6.18 | 376.83 |
|  | 14:00 | 29.79 | 5.15 | 392.1 |
|  | 15:00 | 29.96 | 43.61 | 362.7 |
|  | 16:00 | 29.93 | 90.45 | 388.25 |
|  | 17:00 | 29.73 | 61.38 | 385.57 |
|  | 18:00 | 29.66 | 83.7 | 351.14 |
|  | 19:00 | 29.68 | 89.28 | 366.16 |
|  | 20:00 | 29.6 | 92.74 | 400.16 |
|  | 21:00 | 29.8 | 87.14 | 346.77 |
|  | 22:00 | 29.78 | 23.63 | 340.24 |
|  | 23:00 | 29.65 | 4.8 | 310.42 |
|  | 24:00 | 28.96 | 122.21 | 415.75 |
| 平均 |  | 29.99 | 41.75 | 389.98 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |