山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-24 | 01:00 | 28.92 | 130.8 | 340.97 |
|  | 02:00 | 28.83 | 171.66 | 389.64 |
|  | 03:00 | 28.75 | 177.88 | 390 |
|  | 04:00 | 28.8 | 201.21 | 367.88 |
|  | 05:00 | 28.81 | 182.68 | 387.86 |
|  | 06:00 | 28.79 | 167.79 | 351.43 |
|  | 07:00 | 28.82 | 185.15 | 387.11 |
|  | 08:00 | 28.95 | 221.14 | 380.62 |
|  | 09:00 | 29.01 | 259.76 | 358.59 |
|  | 10:00 | 29.09 | 241.72 | 348.95 |
|  | 11:00 | 29.14 | 259.91 | 352.53 |
|  | 12:00 | 28.07 | 137.41 | 351.16 |
|  | 13:00 | 27.85 | 128.82 | 350.02 |
|  | 14:00 | 27.91 | 174.18 | 326.96 |
|  | 15:00 | 28.37 | 235.57 | 284.74 |
|  | 16:00 | 28.95 | 262.93 | 302.32 |
|  | 17:00 | 28.98 | 217.5 | 354.15 |
|  | 18:00 | 28.14 | 194.39 | 376.91 |
|  | 19:00 | 28.58 | 190.12 | 381.99 |
|  | 20:00 | 29.06 | 139.09 | 359.01 |
|  | 21:00 | 29.26 | 203.97 | 328.23 |
|  | 22:00 | 29.2 | 250.31 | 357.05 |
|  | 23:00 | 29.23 | 252.43 | 417.31 |
|  | 24:00 | 29.17 | 264.75 | 402.12 |
| 平均 |  | 28.78 | 202.13 | 360.31 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 46.92 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.49 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟