山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-25 | 01:00 | 29.11 | 219.01 | 364.5 |
|  | 02:00 | 29.06 | 243.8 | 375.81 |
|  | 03:00 | 28.97 | 231.07 | 392.18 |
|  | 04:00 | 28.91 | 221.74 | 391.94 |
|  | 05:00 | 28.9 | 196.36 | 360.84 |
|  | 06:00 | 28.88 | 132.77 | 395.01 |
|  | 07:00 | 28.86 | 150.18 | 376.32 |
|  | 08:00 | 29.08 | 234.23 | 367.7 |
|  | 09:00 | 29.13 | 256.84 | 378.79 |
|  | 10:00 | 28.54 | 202.33 | 383.8 |
|  | 11:00 | 28.29 | 199.52 | 378.56 |
|  | 12:00 | 28.4 | 259.99 | 371.91 |
|  | 13:00 | 29.2 | 290.81 | 347.1 |
|  | 14:00 | 29.04 | 201.14 | 355.19 |
|  | 15:00 | 28.31 | 161.69 | 347.36 |
|  | 16:00 | 28.23 | 175.16 | 300.56 |
|  | 17:00 | 28.15 | 192.66 | 288.04 |
|  | 18:00 | 28.51 | 184.98 | 341.2 |
|  | 19:00 | 28.72 | 230.08 | 331.24 |
|  | 20:00 | 28.51 | 249.27 | 344.92 |
|  | 21:00 | 28.53 | 247.39 | 369.54 |
|  | 22:00 | 28.13 | 195.14 | 391.7 |
|  | 23:00 | 28.13 | 181.11 | 397.8 |
|  | 24:00 | 28.15 | 199.97 | 388.11 |
| 平均 |  | 28.66 | 210.72 | 364.17 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年4月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 11.56 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟