山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-1 | 01:00 | 29.29 | 237.71 | 336.8 |
|  | 02:00 | 29.24 | 254.3 | 358.97 |
|  | 03:00 | 29.18 | 280.89 | 357.76 |
|  | 04:00 | 29.25 | 244.46 | 404.81 |
|  | 05:00 | 29.83 | 191.27 | 338.9 |
|  | 06:00 | 29.96 | 228.66 | 356.03 |
|  | 07:00 | 29.31 | 231.75 | 358.84 |
|  | 08:00 | 29.25 | 245.37 | 379.97 |
|  | 09:00 | 29.27 | 219.11 | 369.8 |
|  | 10:00 | 29.16 | 246.08 | 344.29 |
|  | 11:00 | 29.26 | 328.35 | 367.95 |
|  | 12:00 | 29.36 | 286.08 | 381.02 |
|  | 13:00 | 29.19 | 217.58 | 375.37 |
|  | 14:00 | 29.1 | 265.34 | 351.53 |
|  | 15:00 | 29.24 | 276.91 | 383.67 |
|  | 16:00 | 28.84 | 244.24 | 378.36 |
|  | 17:00 | 28.78 | 196 | 427.46 |
|  | 18:00 | 28.79 | 177.83 | 363.1 |
|  | 19:00 | 28.63 | 261.96 | 352 |
|  | 20:00 | 28.61 | 216.63 | 443.99 |
|  | 21:00 | 28.64 | 336.96 | 344.76 |
|  | 22:00 | 28.75 | 328.57 | 366.77 |
|  | 23:00 | 28.79 | 297.3 | 406.37 |
|  | 24:00 | 28.7 | 359.28 | 422.75 |
| 平均 |  | 29.1 | 257.2 | 373.8 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.25 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 52.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.5 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟