山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-8 | 01:00 | 27.96 | 235.41 | 428.78 |
|  | 02:00 | 27.99 | 227.85 | 367.75 |
|  | 03:00 | 27.98 | 270.56 | 352 |
|  | 04:00 | 27.9 | 228.02 | 410.99 |
|  | 05:00 | 27.8 | 250.48 | 385.79 |
|  | 06:00 | 27.88 | 245.36 | 372.44 |
|  | 07:00 | 28.3 | 277.5 | 385.12 |
|  | 08:00 | 28.02 | 290.23 | 369.28 |
|  | 09:00 | 27.94 | 234.43 | 400.52 |
|  | 10:00 | 28.83 | 279.66 | 342.91 |
|  | 11:00 | 28.1 | 266.46 | 413.05 |
|  | 12:00 | 27.95 | 277.89 | 377.66 |
|  | 13:00 | 28.07 | 299.92 | 371.06 |
|  | 14:00 | 27.95 | 318.12 | 335.84 |
|  | 15:00 | 28.7 | 254.13 | 342.75 |
|  | 16:00 | 28.4 | 224.24 | 306.28 |
|  | 17:00 | 28.25 | 245.21 | 381.03 |
|  | 18:00 | 28.09 | 243.56 | 330.74 |
|  | 19:00 | 27.98 | 287.2 | 343.38 |
|  | 20:00 | 27.89 | 259.22 | 374.99 |
|  | 21:00 | 27.83 | 259.73 | 347.05 |
|  | 22:00 | 27.84 | 269.27 | 344.97 |
|  | 23:00 | 27.95 | 280.59 | 369.59 |
|  | 24:00 | 27.96 | 278.68 | 377.98 |
| 平均 |  | 28.06 | 262.65 | 368 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年5月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 49.67 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.00 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟